## Sheet1
増改築部分の床面積が既存部分の延べ面積の１/２以下 かつ 増改築部分と既存部分が構造上一体の場合に限る
耐久性等関係規定適合チェックリスト（構造上一体）
１）耐力壁を釣り合いよく配置する等の規定に適合することを確かめることによって、構造耐力上安全であることを確かめたものとみなす場合
２）既存部分の基礎を補強し、既存部分の基礎以外の部分は、現行の仕様規定に適合させる場合
適用範囲 | 仕様規定 |  | 1 | 2 | 内容 | チェック
|  |  | □ | □
既存部分 | 耐久性等関係規定 | 令37条：構造部材の耐久 | 〇 | 〇 | 構造耐力上主要な部分の防腐若しくは摩損防止の措置 | □ | 腐朽等しにくい材料
[6 empty] | □ | 防腐等措置
|  | 令38条1項：基礎の種別 | 〇 |  | 基礎の種別 | □ | 布基礎 | □ | べた基礎
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | 令38条5項：基礎ぐい | 〇 |  | 基礎ぐいの打撃力その他外力に対する構造耐力上の安全性 | □ | 該当なし
[6 empty] | □ | 該当 （ | □ | 安全性有 | □ | その他）
|  | 令38条6項：木ぐい | 〇 |  | 常水面に対する木ぐいの高さ | □ | 該当なし
[6 empty] | □ | 該当 （ | □ | 常水面下 | □ | その他）
|  | 令39条1項：屋根ふき材等の緊結 | 〇 | 〇 | 屋根ふき材等が脱落しないための措置 | □ | 脱落しない構造
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | 令41条：木材 | 〇 | 〇 | 構造耐力上主要な部分に使用する木材の耐力上の欠点 | □ | 欠点無し
|  | 令49条1項：外壁内部等の防腐措置等 | 〇 | 〇 | 軸組が腐りやすい構造である部分の下地への防水紙等の使用 | □ | 防水紙使用
[6 empty] | □ | その他 （ ）
|  | 令49条2項：同上 | 〇 | 〇 | 柱、筋かい及び土台の地面から1m以内の部分の防腐・防蟻措置等 | □ | 防腐等措置
[6 empty] | □ | 腐朽等しにくい材料
既存部分 | その他の仕様規定 | 令39条2項：屋根ふき材等の構造 | 〇 | 〇 | 昭46年建告第109号の構造方法による屋根ふき材等の緊結 | □ | 脱落や浮き上がりを起こさない構造
[6 empty] | □ | 有効なさび止め又は防腐措置
[6 empty] | □ | 屋外に面する部分に緊結
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | 令42条：土台及び基礎 | 〇 | 〇 | 最下階の柱と土台又は基礎との緊結 | □ | 土台有 | □ | 基礎と緊結等
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | 令43条：柱の小径 | 〇 | 〇 | 柱の小径、横架材間の垂直距離に対する割合、隅柱の措置、柱の細長比 | □ | 適法
[6 empty] | □ | その他 （ ）
|  | 令44条：はり等の横架材 |  | 〇 | はり等の横架材の中央部附近の下側への耐力上支障のある欠込み | □ | 欠込み無し
|  | 令45条1・2項：筋かいの材料 |  | 〇 | 引張り力及び圧縮力を負担する筋かいの材料と寸法 | □ | 適法
[6 empty] | □ | その他 （ ）
|  | 令45条3項：筋かい端部の緊結 |  | 〇 | 筋かい端部の、柱と横架材との仕口に接近した部分での緊結 | □ | 金物で緊結
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | 令45条4項 ：筋かいの補強 |  | 〇 | 筋かいをたすき掛けするためにやむを得ず欠込みをする場合の補強措置 | □ | 欠込み無し
[6 empty] | □ | 補強有
|  | 令46条1・4項：構造耐力上主要な軸組 | 〇 | 〇 | 壁又は筋かいを入れた軸組の釣り合いよい配置、必要壁量の設置 | □ | 地震に対して安全である（ |  |  | □ | 検査済証
[6 empty] | □ | 記載事項証明等） |  |  | □ | その他
|  | 令46条3項：火打材・振れ止め | 〇 | 〇 | 床組及び小屋ばり組の隅角の火打材の使用、小屋組の振れ止めの措置 | □ | 火打材使用 | □ | 振れ止め有
[6 empty] | □ | その他（合板）
|  | 令47条：継手又は仕口 |  | 〇 | 平12年建告第1460号の構造方法による継手又は仕口 | □ | 存在応力を伝達できる緊結方法
[6 empty] | □ | その他 （ ）