## 自己評価書
自己評価書兼設計内容説明書【一戸建ての住宅用（共通）】
評価対象建築物の名称
評価対称建築物の所在地
設計者等の氏名
評価者氏名 |  |  | 株式会社香川県建築住宅センター
■評価方法 及び 認定書等
|  | 性能表示事項 |  | 評価方法 | 認定番号等
1.構造の安定 |  | 1-1.耐震等級(倒壊等防止)
に関すること |  | 1-2.耐震等級(損傷防止)
1-3.その他
1-4.耐風等級
|  | 1-5.耐積雪等級 |  |  |  | A
|  | 1-6.地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 |  |  |  | B
|  | 1-7.基礎の構造方法及び形式等 |  |  |  | C
2.火災時の安全 |  | 2-1.感知警報装置設置等級(自住戸火災時) |  |  |  | D
に関すること |  | 2.4-脱出対策(火災時)
2-5.耐火等級(延焼のあそれのある部分・開口部)
2-6.耐火等級(延焼のおそれのある部分・開口部以外)
3.劣化の軽減 |  | 3-1.劣化対策等級(構造躯体等)
に関すること
4.維持管理・更新への |  | 4-1.維持管理対策等級(専用配管)
配慮に関すること
5.温熱環境・エネルギー |  | 5-1.断熱等性能等級
消費量に関すること
5-2.一次エネルギー消費量等級
6.空気環境 |  | 6-1.ホルムアルデヒド対策(内装及び天井裏)
に関すること |  | 6-2.換気対策
7.光・視環境 |  | 7-1.単純開口率
に関すること |  | 7-2.方位別開口比
8.音環境 |  | 8-4.透過損失等級(外壁開口部)
に関すること
9.高齢者等への |  | 9-1.高齢者等配慮対策等級(専用部分)
配慮に関すること
10.防犯に関する |  | 10-1.開口部の侵入防止対策
こと
【注】評価方法の種類
| *A 評価方法基準 |  | 日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関する評価の方法の基準
| *B 特別評価方法基準 |  | 日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し、評価方法基準に従った方法に代えて、特別の建築材料若しくは
構造方法に応じて又は特別の試験方法若しくは計算方法を用いて評価する方法を認定すること
| *C 住宅型式性能認定 |  | 住宅又はその部分で国土交通大臣が定めるものの型式について評価方法基準に従って評価し、
当該型式が日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能を有する旨を認定すること
| *D 型式住宅部分等 |  | 規格化された型式の住宅の部分又は住宅で角度交通大臣が定めるものの製造又は新築を
| 製造者の認証 |  | するものについて、当該型式住宅部分等の製造者として認証をおこなうこと。

## 構造
自己評価書兼設計内容説明書【一戸建ての住宅用(木造軸組・枠組壁工法】
性 能 表 示 |  | 自己評価 |  | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [18 empty] | 設計内容
事 項 |  | 結 果 |  |  | 項 目 |  | 設計内容 | [14 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
1-1耐震等級 |  | 等級 |  |  |  |  | □ | 認定書等(品確法)の活用 | [13 empty] | □ | 仕様書 | 評価員
(倒壊等防止) | [6 empty] | □ | 壁量計算等 | [13 empty] | □ | 伏図等 | 記入欄
[9 empty] | 横架材 |  | □ | 許容応力度計算 |  |  |  |  | □ | スパン表 |  |  |  | □ | 計算書 |  | □
□ | 評価対象外 | [7 empty] | 基礎 |  | □ | 許容応力度計算 |  |  |  |  | □ | スパン表 |  |  |  | □ | 認定書(基準法)
[11 empty] | □ | 基準法の規定 |  |  |  | ※等級1の場合のみ | [5 empty] | □
1-2耐震等級 |  | 等級 |  |  | 構 造 躯 体 |  | □ | 許容応力度計算 | [13 empty] | □
(損傷防止) |  |  |  | 構造躯体 |  |  |  | □ | 偏心率0.3以下 | [8 empty] | ※軸組の場合
[5 empty] | 経過措置の |  | □ | 許容応力度計算+偏心率の検討(告1540号第10第1号)
□ | 評価対象外 |  |  |  | 適用 |  | □ | 許容応力度計算(告1540号第10第2号) | [9 empty] | ※枠組の場合
[5 empty] | □ | 有 | □ | その他の計算方法
[5 empty] | □ | 無 | □ | 大臣認定書(基準法)の活用
[7 empty] | □ | 限界耐力計算
1-3その他 |  | □ | 免震 |  |  |  | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
[5 empty] | 免 震 建 築 物 |  |  | □ | 大臣認定書の活用 | [5 empty] | □ | その他
|  | □ | その他 |  |  |  | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
1-4耐風等級 |  | 等級 |  |  |  |  | □ | 地盤の許容応力度 | [7 empty] | kN/㎡ |  | ※整数未満切捨て |  |  |  | □ | 調査書
[7 empty] | □ | 杭状改良地盤 | [9 empty] | ※整数未満切捨て |  |  |  | □
[5 empty] | 地盤又は杭の |  |  | □ | 許容支持力度 | [6 empty] | KN/㎡
|  |  |  | 地 盤 | 許容支持力等 |  |  | □ | 許容支持力 | [6 empty] | KN/本
[5 empty] | 及びその設定 |  | □ | 杭の許容支持力 | [7 empty] | KN/本 |  | ※整数未満切捨て
1-5.耐積雪 |  | 等級 |  |  | 方法 |  | 地盤調査方法等
等級 | [7 empty] | ( | [11 empty] | ）
□ | 評価対象外 | [5 empty] | □ | 地盤改良有
[8 empty] | 方法 |  | ( | [9 empty] | ）
1-6地盤又は |  | 設計内容 |  |  |  |  | □ | 直接基礎 | [13 empty] | □ | 仕様書
杭の今日支持力 |  | 説明欄 | [5 empty] | 基礎の構造方法 |  |  |  |  | □ | 鉄筋コンクリート造 | [7 empty] | □ | 伏図等
等及びその |  | と同様 | [10 empty] | □ | その他 |  | ( |  |  |  |  | ） | □
設定方法 |  |  |  | 基礎 | 基礎の構造方 |  |  | 基礎の形式 |  |  |  |  | □ | 布基礎 |  | □ | べた基礎 |  | □ | 独立基礎
1-7.基礎の |  |  |  |  | 法及び形式等 | [7 empty] | □ | その他 |  | ( |  |  |  |  | )
構造方法及び | [6 empty] | □ | 杭基礎 |  |  | 杭種 |  | □ | 支持杭 |  |  | □ | 摩擦杭
形式等 | [7 empty] | 杭径 | [6 empty] | cm | ※複数の数値のものが使用される場合は
[8 empty] | 杭長 | [6 empty] | cm | 少なくとも最小値と最大値を記入

## 火災
自己評価書兼設計内容説明書【一戸建ての住宅用(共通)】
性 能 表 示 |  | 自己評価 | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [15 empty] | 設計内容
事 項 |  | 結 果 |  | 項 目 | 設計内容 | [12 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
2-1感知警報 |  | 等級 | 感知部分 | 種類 | □ | 住宅用防災報知設備等 | [11 empty] | □ | 仕上表 | 評価員
装置設置等級 |  |  |  |  | □ | 住宅用防災警報器(ネットワーク化) | [11 empty] | □ | 平面図 | 記入欄
(自住戸火災 |  |  |  |  | □ | 住宅用防災警報器等 | [11 empty] | □ |  |  | □
時) |  |  |  | 設置場所 | 基準に適合した感知部分の設置場所 | [12 empty] | □
[5 empty] | □ | 寝室 | □ | 居室 |  | □ | 台所等 | □ | 階段等
|  |  | 警報部分 | 音響性能等 | □ | 警報音70dB以上 |  |  |  | □ | 警報音85dB以上 |  |  |  | □ | その他
[5 empty] | □ | 150㎡毎設置 |  |  |  | □ | 350㎡毎設置 |  |  |  | □ | その他
※等級4のみ
[5 empty] | □ | 居室を有する各階設置 | [8 empty] | ※等級4のみ
性 能 表 示 |  | 自己評価 | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [15 empty] | 設計内容
事 項 |  | 結 果 |  | 項 目 | 設計内容 | [12 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
2-4脱出対策 |  | 設計内容 |  |  | □ | 直通階段に直接通ずるバルコニー | [11 empty] | □ | 仕上表 | 評価員
(火災時)[ |  | 説明欄 |  |  | □ | 避難器具 |  | □ | 滑り棒 |  |  | □ | 滑り台 |  |  |  |  | □ | 平面図 | 記入欄
|  | と同様 | 脱出対策 | 避難器具の |  |  |  | □ | 緩降機 |  |  | □ | 避難用タラップ |  |  |  |  | □ |  |  | □
□ | 該当なし |  | (3階以上) | 種 類 |  |  |  | □ | 避難ロープ |  |  | □ | 避難はしご |  |  |  |  | □
[8 empty] | □ | 避難橋 |  |  | □ | 救助袋
[5 empty] | □ | その他 ( | [10 empty] | )
性 能 表 示 |  | 自己評価 | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [15 empty] | 設計内容
事 項 |  | 結 果 |  | 項 目 | 設計内容 | [12 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
2-5耐火等級 |  | 等級 | 開口部の |  | 外壁の開口部の耐火性能 | [12 empty] | □ | 仕上表 | 評価員
(延焼のおそれ |  |  | 耐火性能 | 防火設備の | 耐火時間 |  |  | □ | 60分以上 | [8 empty] | □ | 建具表 | 記入欄
のある部分・ |  |  | (耐火性 | 仕 様 等 |  |  |  | □ | 20分以上 | [8 empty] | □ |  |  | □
開口部) |  |  | 能が最も |  |  |  |  | □ | その他 | [8 empty] | □
□ | 該当なし |  | 低いもの)
性 能 表 示 |  | 自己評価 | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [15 empty] | 設計内容
事 項 |  | 結 果 |  | 項 目 | 設計内容 | [12 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
2-6耐火等級 |  | 等級 | 認 定 書 等 |  | □ | 認定書(品確法)の活用 | [11 empty] | □ | 仕上表 | 評価員
(延焼のおそれ |  |  | 外壁・軒 | 外壁の構造等 | 外壁の耐火時間 |  |  |  |  | □ | 60分以上 |  | □ | 45分以上 |  |  |  | □ | 矩計図 | 記入欄
のある部分・ |  |  | 裏の構造 | [6 empty] | □ | 20分以上 |  | □ | その他 |  |  |  | □ | 認定書(基準法) |  | □
開口部以外) |  |  | (耐火性 | 軒裏の構造等 | 軒裏の耐火時間 |  |  |  |  | □ | 60分以上 |  | □ | 45分以上 |  |  |  | □
|  |  | 能が最も | [6 empty] | □ | 20分以上 |  | □ | その他
□ | 該当なし |  | 低いもの)

## 劣化・長期
自己評価書兼設計内容説明書【一戸建ての住宅用(木造軸組・枠組壁工法】
性 能 表 示 | 自己評価 | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [15 empty] | 設計内容
事 項 | 結 果 |  | 項 目 | 設計内容 | [12 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
3-1劣化対策 | 等級 | 認 定 書 等 |  | □ | 認定書等(品確法)の活用 | [13 empty] | 評価員
等級(構造躯 |  |  |  | □ | 外壁通気構造等 (真壁構造で90cm以上の軒の出がある場合を含む) | [11 empty] | □ | 仕様書 | 記入欄
体等) |  |  |  |  | 柱 |  | □ | 製材、集成材等+薬剤処理(現場処理可) | [8 empty] | □ | 立面図 |  | □
[7 empty] | □ | 製材、集成材等+小径13.5cm | [8 empty] | □ | 矩計図
[7 empty] | □ | 製材、集成材等+小径12.0ｃｍ | [5 empty] | （等級2のみ選択可) |  |  | □ | 伏図等
[7 empty] | □ | 製材、集成材等+耐久性区分D1+小径12.0cm以上 | [8 empty] | □
|  | 外壁の | 外壁の構造等 |  |  |  | □ | 製材、集成材等+耐久性区分D1 | [5 empty] | （等級2のみ選択可) |  |  | □
|  | 軸組等 | (地面から1m) |  |  |  | □ | 耐久性区分D1のうち、ヒノキ等の高耐久性樹種
[5 empty] | 軸材・ |  | □ | 製材、集成材等又は構造用合板等+薬剤処理(現場処理可)
[5 empty] | 下地材 |  | □ | 耐久性区分D1のうち、ヒノキ等の高耐久性樹種
[7 empty] | □ | 製材、集成材等+耐久性区分D1 | [5 empty] | （等級2のみ選択可)
[5 empty] | 合板 |  | □ | 構造用合板等+薬剤処理(現場処理可)
[7 empty] | □ | 製材、集成材等+耐久性区分D1 | [5 empty] | （等級2のみ選択可)
|  |  |  | □ | K3以上の薬剤処理(工場処理)
|  |  |  | □ | その他
|  | 土 台 |  | □ | 土台に接する外壁下端水切り
|  |  | 防腐・ | □ | K3以上の薬剤処理(工場処理)
|  |  | 防蟻処理 | □ | 耐久性区分D1のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
|  |  |  | □ | その他
|  |  | 防水上の措置 | 浴室 |  | □ | 浴室ユニット |  |  |  | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
|  | 浴室・脱衣 |  |  |  | □ | 防水上有効な仕上げ |  |  |  | □ | その他
|  | 室の防水 |  | 脱衣室 |  | □ | 防水上有効な仕上げ |  |  |  | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
[6 empty] | □ | その他
|  | 地 盤 | 防 蟻 措 置 | 防蟻措置 |  | □ | 有 |  |  |  | □ | 対象区域外
[6 empty] | □ | べた基礎等 |  |  |  | □ | 土壌処理 |  |  | □ | その他
|  | 基礎高さ | 基 礎 高 さ | □ | 地盤から基礎上端又は土台下端までの高さが400mm以上
|  | 床下防湿 | 床下地盤面の | □ | 防湿方法( |  |  | □ | コンクリート |  |  | □ | 防湿フィルム |  | □ | その他)
|  | 措 置 等 | 防湿措置・床下 | □ | 換気措置( |  |  | □ | 換気口 |  |  | □ | ねこ土台 |  | □ | その他)
|  |  | 換気措置 | □ | 基礎断熱工法 |  |  |  |  | ※一部基礎断熱工法の場合もチェック
|  | 小 屋 裏 | 小屋裏換気 | □ | 小屋裏 有(換気措置による)
|  | 換 気 | の措置 | □ | 小屋裏 無(屋根断熱工法・その他の措置)
※いずれにも該当する場合はそれぞれにチェック
|  | 構 造 部 材 等 |  | □ | 建築基準法行令第37条、第41条、第49条及び第80条の2
の規定に適合
|  | 点検措置 | 床 下 空 間 | □ | 床下空間ごとに点検口を設置 | [11 empty] | □ | 仕様書
|  |  | 小 屋 裏 空 間 | □ | 小屋裏空間ごとに点検口を設置 | [11 empty] | □
|  |  | 床 下 空 間 の | □ | 床下空間の有効高さ330mm以上 | [11 empty] | □
|  |  | 有 効 高 さ |  | 点検に支障のない範囲で上記寸法に満たない部分の有無
[5 empty] | ( | □ | 無 |  |  | □ | 有)

## 維持管理
自己評価書兼設計内容説明書【一戸建ての住宅用(共通)】
性 能 表 示 | 自己評価 | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [6 empty] | 設計内容
事 項 | 結 果 |  | 項 目 | 設計内容 |  |  |  | 記載図書 |  | 確認欄
4-1維持管理 | 等級 | 専用配管 | コンクリート内 | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管のコンクリート内への |  |  | □ | 仕様書 | 評価員
対策等級 |  |  | 埋込み配管 |  | 埋め込み無し(コンクリートブロックを含む) |  |  | □ | 配置図 | 記入欄
(専用配管) |  | 地中 | 埋 設 管 上 の | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管のコンクリート打設無し |  |  | □ | 平面図 |  | □
|  | 埋設管 | コンクリート打設 |  | □ | 条例による適用外の地域 |  | □ | 基礎伏図
|  | 排 水 管 の | 内 面 の 仕 様 | □ | 排水管内面が平滑である |  |  | □
|  | 性 状 等 | 設 置 状 態 | □ | たわみ、抜け等が生じないよう措置 |  |  | □
|  | 専 用 | 排 水 管 の | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保
|  | 排 水 管 | 清 掃 措 置 |  |  |  | ※等級3の場合のみ記入
|  | 配 管 | 主要構造部等 | □ | 主要構造部等の点検措置等の措置
|  | 点 検 口 | の点検措置 |  |  |  | ※等級3の場合のみ記入

## 断熱等級
自己評価書兼設計内容説明書【一戸建ての住宅用(木造軸組・枠組壁工法・S造)】
性 能 表 示 | 自己評価 | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [8 empty] | 設計内容
事 項 | 結 果 |  | 項 目 | 設計内容 | [5 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
5-1断熱等 | 等級 | 認 定 書 等 |  | □ | 認定書等(品確法)の活用(住宅) | [6 empty] | 評価員
性能等級 |  |  |  | □ | 認定書等(品確法)の活用(住宅の部分) | [6 empty] | 記入欄
|  | 運 用 す る 基 準 |  | □ | 性能基準 |  |  |  |  | □ | 仕様書 |  | □
( 6 )地域 |  |  |  | □ | 仕様基準 |  |  |  |  | □ | 平面図
|  | 性能基準 | 外 皮 平 均 | □ | 外皮平均熱貫流率UAの基準に適合 |  |  |  |  | □ | 立面図
| 最高等級の | を適用 | 熱 貫 流 率 |  | □ | UAの値を評価書に表示する ( |  |  | W/㎡K) | □ | 矩計図
| 場合に表示 | する場合 | 冷房期の平均 | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηACの基準に適合 |  |  |  |  | □ | 建具表
| をするUA |  | 日射熱取得率 |  | □ | ηACの値を評価書に表示する( |  |  | ) | □ | 計算書
| 及びηAC |  | 繊維系断熱材 | □ | 繊維系断熱材等の使用 |  |  |  |  | □
| の表示値 |  | 防湿層の設置 | □ | 防湿層の設置有り |  | □ | 除外規定適用(添付図書に内容を記載) |  | □
| については | 結露防止 |  | □ | 認定書等(品確法)の活用
| 設計内容 | 対 策 |  | □ | 通気層の設置有り(繊維系断熱材を使用する場合は防風層設置
| 説明欄と |  | 通気層の設置 | □ | 除外規定適用(添付図書に内容を記載)
| 同様 |  |  | □ | 認定書等(品確法)の活用

## 一次エネルギー
自己評価書兼設計内容説明書【一戸建ての住宅用(共通)】
性 能 表 示 | 自己評価 | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [7 empty] | 設計内容
事 項 | 結 果 |  | 項 目 | 設計内容 |  |  |  |  | 記載図書 |  | 確認欄
5-2一次エネルギー | 等級 | 認 定 書 等 |  | □ | 認定書等(品確法)の活用(住宅) | [5 empty] | 評価員
消費量等級 |  |  |  | □ | 認定書等(品確法)の活用(住宅の部分) | [5 empty] | 記入欄
|  |  |  | □ | 性能基準 |  |  |  | □ | 仕上表 |  | □
( 6 )地域 | 最高等級 |  | 適 用 す る |  | □ | 設計一次エネルギー消費量の値を評価書に記載する |  |  | □ | 面積表
| の場合に | 基 本 的 | 基 準 |  |  | ( | MJ/(㎡・年) |  | □ | 計算書
| 表示をする | 事 項 等 |  | □ | 仕様基準 |  |  |  | □
| 設計一次 |  | 居室および | 床面積の合計 |  |  | □ | Webプログラム出力表による | □
| エネルギー |  | 非居室の面積 | 主居室の面積 |  |  | □ | Webプログラム出力表による
| 消費量の |  |  | その他の居室の面積 |  |  | □ | Webプログラム出力表による
| 表示値に | 外皮 | 適用する基準 | □ | 性能基準 |  |  |  | □ | 仕上表
| ついては、 |  |  | □ | 仕様基準 |  |  |  | □ | 面積表
| 設計内容 |  | 断熱性能等 | □ | Webプログラム出力表による |  |  |  | □ | 計算書
| 説明書欄 | [7 empty] | □
| と同様 | [7 empty] | □
|  | 暖冷房 | 暖 房 方 式 | □ | Webプログラム出力表による |  |  |  | □ | 仕上表
|  |  | 冷 房 方 式 | □ | Webプログラム出力表による |  |  |  | □ | 機器表
|  | 換気 | 換気設備方式 | □ | Webプログラム出力表による |  |  |  | □ | 計算書
|  |  | 熱 交 換 型 | □ | Webプログラム出力表による |  |  |  | □
|  | 給湯 | 給 湯 熱 源 機 | □ | Webプログラム出力表による |  |  |  | □
|  |  | 配 管 | □ | Webプログラム出力表による
|  |  | 水 栓 | □ | Webプログラム出力表による
|  |  | 浴 槽 | □ | Webプログラム出力表による
|  |  | 太 陽 給 湯 | □ | Webプログラム出力表による
|  | 照明 | 照 明 器 具 | □ | Webプログラム出力表による
|  | 発電 | 太陽光発電 | □ | Webプログラム出力表による
の 採 用
|  |  | コージェネレー | □ | Webプログラム出力表による
ションシステム

## ホルムアルデヒド
自己評価書兼設計内容説明書【一戸建ての住宅用(共通)】
性 能 表 示 | 自己評価 | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [14 empty] | 設計内容
事 項 | 結 果 |  | 項 目 |  | 設計内容 | [10 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
6-1.ホルム | 設計内容 | 内装仕上 | 使 用 建 材 |  | □ | 製材等 | □ | 特定建材 |  |  |  | □ | その他の建材 |  |  | □ | 仕上表 | 評価員
アルデヒド対策 | 説明欄 | 下地材等 | [13 empty] | □ | 建材表 | 記入欄
(内装及び | と同様 | 居室の | ホルムアルデ |  | 特定建材のうち最もホルムアルデヒド発散が大きい建材 | [10 empty] | □ | 仕様書 |  | □
天井裏) |  | 内装の | ヒド発散等級 |  | □ | F☆☆☆☆ | □ | F☆☆☆ |  |  | □ | F☆☆ |  |  |  | □
|  | 仕上げ材 | □ | 該当なし |  | (等級3) |  | (等級2) |  |  |  | (等級1) |  |  |  | □
|  |  | ホルムアルデ |  | 特定建材のうち最もホルムアルデヒド発散が大きい建材
|  | 天井裏等 | ヒド発散等級 |  | □ | F☆☆☆☆ | □ | F☆☆☆
|  | の下地材 | □ | 該当なし |  | (等級3) |  | (等級2)
|  | 等 | 措置方法 |  | □ | 換気措置による
[5 empty] | □ | 気密措置による
[5 empty] | □ | 使用建材による
性 能 表 示 | 自己評価 | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [14 empty] | 設計内容
事 項 | 結 果 |  | 項 目 |  | 設計内容 | [10 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
6-2換気対策 | 設計内容 | 換気対策 | 種類 |  | □ | 機械換気設備 | [9 empty] | □ | 仕上表 | 評価員
| 説明欄 |  |  |  | □ | その他 | ( | [7 empty] | ） | □ | 平面図 | 記入欄
| と同様 |  | 便 所 |  | 機械換気設備 |  |  | ( | □ | 有 |  |  | □ | 無 |  | □ | 計算書 |  | □
|  |  | □ | 該当なし | 換気のできる窓 |  |  | ( | □ | 有 |  |  | □ | 無 |  | □
|  | 局所換気 | 浴 室 |  | 機械換気設備 |  |  | ( | □ | 有 |  |  | □ | 無 |  | □
|  | 対 策 | □ | 該当なし | 換気のできる窓 |  |  | ( | □ | 有 |  |  | □ | 無
|  |  | 台 所 |  | 機械換気設備 |  |  | ( | □ | 有 |  |  | □ | 無
|  |  | □ | 該当なし | 換気のできる窓 |  |  | ( | □ | 有 |  |  | □ | 無

## 光・視環境
自己評価書兼設計内容説明書【一戸建ての住宅用(共通)】
性 能 表 示 | 自己評価 | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [8 empty] | 設計内容
事 項 | 結 果 |  | 項 目 | 設計内容 | [5 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
7-1単純 | 設計内容 |  |  | 単純開口率 | [5 empty] | □ | 平面図 | 評価員
開口率 | 説明欄 | 居室床面積に対する |  | ( |  | ) | %以上 |  |  | □ | 建具表 | 記入欄
| と同様 | 開口部の割合 |  | ※整数を入力してください | [5 empty] | □ | 計算書 |  | □
□
□
性 能 表 示 | 自己評価 | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [8 empty] | 設計内容
事 項 | 結 果 |  | 項 目 | 設計内容 | [5 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
7-2方位別 | 設計内容 |  |  | 北面 | %以上 |  |  | 東面 | %以上 | □ | 平面図 | 評価員
開口比 | 説明欄 | 方位別開口部の |  | 南面 | %以上 |  |  | 西面 | %以上 | □ | 建具表 | 記入欄
| と同様 | 面積合計の比 |  | 真上 | %以上 |  |  |  |  | □ | 計算書 |  | □
|  |  |  | ※整数を入力してください | [5 empty] | □
□

## 音環境
自己評価書兼設計内容説明書【一戸建ての住宅用(共通)】
性 能 表 示 |  | 自己評価 | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [6 empty] | 設計内容
事 項 |  | 結 果 |  | 項 目 | 設計内容 |  |  |  | 記載図書 |  | 確認欄
8-4透過損失 |  | 北面等級 | 開口部 | 北の方位の | □ | JISの遮音等級表示品 | ( | ) | □ | 仕上表 | 評価員
等級(外壁 |  |  | 遮音等級 | サッシ・ドアセット | □ | その他試験を行うもの | (透過損失の平均値 | dB) | □ | 建具表 | 記入欄
開口部) |  |  |  |  | □ | 認定書等(品確法)の活用 |  |  | □ | 成績証明書 |  | □
|  | 東面等級 | (各方位、 | 東の方位の | □ | JISの遮音等級表示品 | ( | ) | □
|  |  | 遮音性能が | サッシ・ドアセット | □ | その他試験を行うもの | (透過損失の平均値 | dB) | □
|  |  | 最低のもの |  | □ | 認定書等(品確法)の活用
□ | 該当なし(北) | 南面等級 | を記入する) | 南の方位の | □ | JISの遮音等級表示品 | ( | )
□ | 該当なし(東) |  |  | サッシ・ドアセット | □ | その他試験を行うもの | (透過損失の平均値 | dB)
□ | 該当なし(南) |  |  |  | □ | 認定書等(品確法)の活用
□ | 該当なし(西) | 西面等級 |  | 西の方位の | □ | JISの遮音等級表示品 | ( | )
|  |  |  | サッシ・ドアセット | □ | その他試験を行うもの | (透過損失の平均値 | dB)
[5 empty] | □ | 認定書等(品確法)の活用

## 高齢者
自己評価書兼設計内容説明書【一戸建ての住宅用(共通)】
性 能 表 示 |  | 自己評価 | 確認項目 |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [10 empty] | 設計内容
事 項 |  | 結 果 |  |  | 項 目 | 設計内容 | [7 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
10-1開口部 |  | 設計内容 | □ | 階 |  | 区分a |  | □ | 侵入防止上有効な措置 |  |  | □ | 雨戸等による措置 | □ | 平面図 | 評価員
の侵入防止 |  | 説明欄 | [5 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し |  |  | □ | 立面図 | 記入欄
対策 |  | と同様 |  |  | 区分及び措置 | 区分b |  | □ | 侵入防止上有効な措置 |  |  | □ | 雨戸等による措置 | □ | 建具表 |  | □
[6 empty] | □ | FIX窓有 | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し |  |  | □
[6 empty] | 区分c |  | □ | 侵入防止上有効な措置 |  |  | □ | 雨戸等による措置 | □
[5 empty] | *1*2*3*4 | □ | FIX窓有 | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
|  |  | □ | 階 |  | 区分a |  | □ | 侵入防止上有効な措置 |  |  | □ | 雨戸等による措置
[8 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[5 empty] | 区分及び措置 | 区分b |  | □ | 侵入防止上有効な措置 |  |  | □ | 雨戸等による措置
[6 empty] | □ | FIX窓有 | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[6 empty] | 区分c |  | □ | 侵入防止上有効な措置 |  |  | □ | 雨戸等による措置
[5 empty] | *1*2*3*4 | □ | FIX窓有 | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
|  |  | □ | 階 |  | 区分a |  | □ | 侵入防止上有効な措置 |  |  | □ | 雨戸等による措置
[8 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[5 empty] | 区分及び措置 | 区分b |  | □ | 侵入防止上有効な措置 |  |  | □ | 雨戸等による措置
[6 empty] | □ | FIX窓有 | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[6 empty] | 区分c |  | □ | 侵入防止上有効な措置 |  |  | □ | 雨戸等による措置
[5 empty] | *1*2*3*4 | □ | FIX窓有 | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
|  |  | □ | 階 |  | 区分a |  | □ | 侵入防止上有効な措置 |  |  | □ | 雨戸等による措置
[8 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[5 empty] | 区分及び措置 | 区分b |  | □ | 侵入防止上有効な措置 |  |  | □ | 雨戸等による措置
[6 empty] | □ | FIX窓有 | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[6 empty] | 区分c |  | □ | 侵入防止上有効な措置 |  |  | □ | 雨戸等による措置
[5 empty] | *1*2*3*4 | □ | FIX窓有 | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
|  |  | □ | 階 |  | 区分a |  | □ | 侵入防止上有効な措置 |  |  | □ | 雨戸等による措置
[8 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[5 empty] | 区分及び措置 | 区分b |  | □ | 侵入防止上有効な措置 |  |  | □ | 雨戸等による措置
[6 empty] | □ | FIX窓有 | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[6 empty] | 区分c |  | □ | 侵入防止上有効な措置 |  |  | □ | 雨戸等による措置
[5 empty] | *1*2*3*4 | □ | FIX窓有 | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
*1「侵入防止上有効な措置」とは、侵入可能な規模の開口部のうち、すべての開口部が「侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である」場合を示す。
ただし、上記の中でシャッター、雨戸による対策のみによって侵入防止対策が講じられている開口部を含む場合は「雨戸等による対策」にもチェックする。
*2「その他」とは侵入可能な規模の開口部のうち、一つでも「侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部に該当しないものがある」場合を示す。
*3「該当する開口部無し」とは、グループ内のすべての開口部が「侵入可能な規模の開口部」に該当しない場合を示す。
*4「侵入可能な規模の開口部」とは、住戸の内部に通ずる開口部のうち、次のaからcまでに掲げる大きさの断面のブロックのいずれかが通過可能な開口部をいう。
a:長辺が400mm,短辺が250mmの長方形 b:直径が400mm,短径が300mmの楕円 c:直径が350mmの円